### РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

ФГУП «Росморпорт»

___________________ О.А. Губина

«____» ____________ 2022 г.

Извещение о запросе ценовой информации в электронной форме

(№ ЗЦИ ЦА 37-22) для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли административного здания ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2.

Москва

2022

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации	3

Раздел 2. Информационная карта Запроса	6

Раздел 3.Техническая часть	9

Раздел 4. Образцы форм и документов	35

### Раздел 1. Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации

    - Условия проведения запроса о предоставлении ценовой информации

### В запросе о предоставлении ценовой информации (далее – Запрос, Извещение), могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, установленным Извещением.

Настоящая процедура Запроса не является торгами, и извещение о Запросе не является публичной офертой Заказчика, соответственно не влечет возникновения обязательств для Заказчика.

    - Общие положения

      - Состав и порядок предоставления Извещения

    - Настоящее Извещение содержит информацию о предмете, об условиях участия и о правилах проведения Запроса, правилах подготовки, оформления и подачи участниками заявок на участие в Запросе.

Настоящее Извещение доступно для ознакомления на сайте электронной торговой площадки, указанной в пункте 6 Информационной карты Извещения (далее – ЭП), официальном сайте ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru/) без взимания платы.

    - Порядок проведения Запроса

### Порядок подачи заявок на участие в Запросе

Для участия в Запросе участник Запроса в любое время с даты размещения Извещения до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Запросе подает заявку на сайте оператора ЭП в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Извещением, а также правилами, действующими на электронной площадке или на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru (в случае, если участник не зарегистрирован на ЭП).

Заявка на участие в Запросе должна содержать документы и сведения, предусмотренные Разделом 2 «Информационная карта Запроса» и может дополнительно (в случае необходимости) содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное.

### Отзыв заявок на участие в Запросе

Участник процедуры Запроса, подавший заявку на участие в Запросе, вправе изменить или отозвать ее не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП или на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru(в случае, если участник не зарегистрирован на ЭП).

Направление уведомления об изменение или отзыве заявки на участие в Запросе осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.

### Открытие доступа к заявкам на участие в Запросе

Правила и порядок проведения Запроса в электронной форме устанавливаются правилами, действующими на электронной площадке и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП.

В день, время и месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе или поступившим на адрес электронной  почты mail@rosmorport.ru (в случае, если участник не зарегистрирован на ЭП).

Формируется протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП или поступившим на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru (в случае, если участник не зарегистрирован на ЭП»). Указанный протокол содержит следующие сведения: количество заявок, поданных на участие в данном Запросе, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника Запроса, заявки которого поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭП, цену договора, указанную в заявке (коммерческом (ценовом) предложении) на участие в Запросе, а также иные сведения.

    - Порядок подачи заявок: правила подготовки заявки на участие в Запросе

### Форма заявки на участие в Запросе и требования к ее оформлению

Порядок подачи заявки на участие в процедуре указан в Разделе 2 «Информационная карта Запроса».

При проведении Запроса все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения о запросе, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением о запросе), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в Запросе через ЭП. Форма заявки на участие в Запросе и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в Запросе, представленная участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Иные формы, установленные заказчиком в составе Извещения, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

      - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе

    - Заявка на участие в Запросе, подготовленная участником Запроса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в Запросе, которыми обмениваются участники Запроса и Заказчик, должны быть составлены на русском языке.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в Запросе расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Извещением.

    - Входящие в заявку на участие в Запросе документы, отсканированные оригиналы которых выданы участнику Запроса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный Участником или лицом, уполномоченным таким Участником.

    - На входящих в заявку на участие в Запросе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати (при наличии) или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

    - Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в Запросе требованиям, установленным Извещением.

      - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в Запросе

    - Заявка на участие в Запросе должна содержать документы, указанные в Разделе 2 «Информационная карта Запроса».

    - Если в документах, входящих в состав заявки на участие в Запросе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная прописью.

    - Порядок формирования цены предложения

Цена предложения должна содержать текущие цены на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

В стоимость поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг должны быть включены стоимость самих работ, услуг, а также стоимость требуемых, по мнению Участника, дополнительных расходов, не учтенных в Разделе 3 «Техническая часть», прибыль организации, все уплачиваемые Участником  налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), иные обязательные платежи, транспортные расходы, и другие расходы Участника, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и оборудования, необходимых для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг на предусмотренных Запросом условиях, а также все скидки.

## Раздел 2. Информационная карта Запроса

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование запроса | Запрос ценовой информации в электронной форме (№ ЗЦИ ЦА 37-22) для определения начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли административного здания ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2. |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и контактного лица Заказчика | Заказчик: ФГУП «Росморпорт» Юридический адрес, место нахождения, почтовый адрес: 127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д.19. строение 7 Контактное лицо по организационным вопросам: Хираманова Саида Магомедовна Контактный телефон: тел. +7 (495) 626-14-25, доб. 14-59, тел./факс 221-30-88 Адрес электронной почты: s.khiramanova@rosmorport.ru Контактное лицо по техническому заданию: Уляшев Павел Александрович Контактный телефон: +7 (495) 626-14-25, доб.14-53 Адрес электронной почты (e-mail): p.ulyashev@rosmorport.ru |
| 3 | Предмет Запроса | Предмет запроса: определение начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли административного здания ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2. Состав и количество поставляемых товаров/объем оказываемых услуг/выполняемых работ: указаны в Разделе 3 «Техническая часть» Извещения. Код согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (код ОКПД2): 43.91.19.110 - Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений Код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. №14-ст) (код ОКВЭД2): 43.91 - Производство кровельных работ |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров/оказания услуг/выполнения работ | Место поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2. Условия поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: указаны в разделе 3 «Техническая часть». Срок поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: Указан в разделе 3 «Техническая часть». |
| 5 | Порядок формирования цены договора | В цену договора должны быть включены все возможные расходы Участника Запроса (Контрагента), связанные с оказанием, которые составляю предмет Запроса, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации |
| 6 | Адрес электронной площадки в информационно- Телекоммуникационной сети «Интернет» | Настоящий Запрос проводится с использованием функционала ЭП АО «ТЭК-Торг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tektorg.ru |
| 7 | Язык Запроса | Русский |
| 8 | Валюта Запроса | Рубли |
| 9 | Способ подачи заявки на участие в Запросе | Заявки на участие в Запросе направляются Заказчику посредством использования функционала электронной площадки, указанной в пункте 6 настоящего Раздела, в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке или на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru (в случае, если участник не зарегистрирован на ЭП) |
| 10 | Порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе | Порядок подачи заявок на участие в Запросе: заявки на участие в Запросе направляются Заказчику посредством использования функционала электронной площадки в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке или на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru(в случае если участник не зарегистрирован на ЭП). Дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе: «29» июля 2022 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе: «08» августа 2022 года в 11:00 (по московскому времени) |
| 11 | Дата и время открытия доступа Заказчику к электронным заявкам на участие в Запросе | «08» августа 2022 года в 11:00 (по московскому времени) После окончания срока подачи заявок на участие в Запросе оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в Запросе в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке (после окончания срока подачи заявок заявки от участников Запроса на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru также не принимаются). |
| 12 | Порядок подведения итогов Запроса | Итоги Запроса оформляются протоколом открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе или заявкам поступившим на адрес электронной почты mail@rosmorport.ru. |
| 13 | Требования к участникам Запроса | Наличие за период с 01.01.2020 года включительно опыта выполнения не менее двух не более пяти аналогичного вида работ* *- Аналогичным работами считаются: работы по ремонту и монтажу мягких наплавляемых кровель. |
| 14 | Состав заявки на участие в Запросе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в Запросе | 14.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в Запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. 14.2. Заявка на участие в запросе ценовой информации (Форма 4.1 Раздела 4) 14.3. Анкета участника запроса (Форма 4.2 Раздела 4) 14.4. Справка о квалификации участника запроса (Форма 4.3 Раздела 4) |
| 15 | Заключение договора по итогам Запроса | Договор по результатам Запроса не заключается |

### Раздел 3. Техническая часть

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли административного здания ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2.

- Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли в административном здании ФГУП «Росморпорт», расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2.

Материал кровли: Мягкая (рулонная).

1.2. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2.

1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных  дней с момента передачи объекта в работу по «акту приема передачи объекта».

2. Общие требования к выполнению работ.

2.1. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами.

2.2. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.

2.3. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.  Не допускается захоронение и сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов.

2.4. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения.

2.5. До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.

2.6. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

2.7. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и антитеррористическими мероприятиями, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.8. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему договору.

2.9.    По окончании работ, в течение 1-го дня, произвести уборку места производства работ.

3. Требования к Подрядчику при проведении работ

3.1.  Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания осуществляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденные Минтрудом России № 782н от 16 ноября 2020 г., ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил, других нормативных документов, установленных законодательством Российской Федерации, а также в соответствии  с требованиями органов государственного надзора.

3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3.3. Наличие за последние два года начиная с 01.01.2020, опыта выполнения не менее двух и не более пяти аналогичных работ общей стоимостью не менее 50 (пятидесяти) процентов начальной (максимальной) цены договора, предлагаемой участником Запроса. Аналогичным работами считаются: работы по ремонту и монтажу мягких наплавляемых кровель.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.1.1. Подрядчик перед выставлением предложения по НМЦ договора на ремонт кровли по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп 2. выезжает на объект для детального определения объема работ по месту.

4.1.2. При подписании Договора Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Локальный сметный расчет, составленный в соответствии с техническим заданием Заказчика и утвержденный Подрядчиком.

4.2.2. Подрядчик перед выходом на объект должен предоставить план-график работ и согласовать его с Заказчиком.

4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия оборудования, используемого Подрядчиком, условиям договора, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

4.3. Подрядчик перед началом работ должен предоставить список персонала Подрядчика, который будет задействован на объекте Заказчика ФГУП «Росморпорт» для выполнения работ (оказания услуг), с распределением обязанностей, а также номера автомашин, подвозящих оборудование, расходные материалы и др. грузы для оказания услуг (выполнения работ) по Договору;

- документы, подтверждающие квалификацию сотрудников Подрядчика (дипломы, удостоверения) выполняющих работы по Договору, действующие удостоверения установленного образца по ПТМ и ОТ. Подрядчик должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по Договору.

4.4. Подрядчик за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

4.5. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического задания, локальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

СП 17.13330.2017г.- Кровли.

СП 71.13330.2017г. Изоляционные и отделочные покрытия.

ГОСТ 32805-2014 Материалы рулонные кровельные битумосодержащие.

СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

4.6.  Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Датой начала гарантийного срока, является день подписания Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые) вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Правила противопожарного режима (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве».                                                                                                СП 112.13330.2011 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений».                                                                           ГОСТ 12.1.004-91- «Пожарная безопасность».

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

5.2.  Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя    Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о смене ответственного лица по настоящему договору путем направления письменного уведомления в день, следующий за днем смены ответственного лица. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть постоянно обеспечено огнетушителем.

5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

6.  Ведомость объемов работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кровля |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж отливов | п.м. | 60,7 |
| 2 | Вскрытие кровельного покрытия (размер 0,5м2) (далее – пузырь) | мест | 70 |
| 3 | Демонтаж водосточных труб | п.м. | 45 |
| 4 | Демонтаж водосточных лотков | п.м. | 12 |
| 5 | Демонтаж водосточных воронок | шт. | 3 |
| Ремонтные работы. |  |  |  |
| 1 | Проклейка пузырей. | мест | 70 |
| 2 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | 351.5 |
| 3 | Монтаж примыканий к парапетов высотой до 60 см | п.м. | 97.5 |
| 4 | Оштукатуривание парапетов (размер 1 м2) | мест | 12 |
| 5 | Монтаж отливов | п.м. | 60.7 |
| 6 | Монтаж ограждений | п.м. | 12 |
| 7 | Монтаж водосточных лотков | п.м. | 12 |
| 8 | Монтаж водосточных труб | п.м. | 60 |
| 9 | Монтаж водосточных воронок | шт. | 4 |
| 10 | Монтаж греющего кабеля (зигзагом, по краю кровли, ширина участка прокладки 70 см.) | п.м. | 12 |
| 11 | Монтаж греющего кабеля в водосточных воронках | шт | 4 |
| 12 | Монтаж греющего кабеля в водосточных трубах | п.м. | 60 |
| 13 | Подключение к электросетям контроллера управления (терморегулятора) | шт | 1 |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | м3 | 8 |
| 2 | Вывоз мусора строительного | м3 | 8 |

7.  Технологические требования

7.1.  Перед началом ремонтных работ необходимо провести осмотр кровли.

При осмотре определить:

- Основные зоны застоя воды.

- Зоны вздутия кровельного ковра.

- Состояние всех вентиляционных шахт, оголовков, канализационных вытяжек, металлических конструкций.

7.2.  При ремонте кровли, демонтаж кровельного ковра необходимо осуществлять захватками.

Во избежание возникновения протечек в период ремонтных работ при производстве работ по съему существующего кровельного ковра не допускается оставлять открытые участки основания (без кровельного ковра) если, перерыв в работе длится более двух часов (обеспечить заблаговременную доставку укрывного материала на объект).

Ремонт основания

7.3.  Мелкие повреждения - дефекты основания размером не более 50мм, глубиной до 10мм. Такие сколы и трещины заливаются горячей битумно-полимерной мастикой или битумом.

7.4.  Значительные повреждения - дефекты основания размером более 150мм ремонтируются при помощи цементно- песчаной смеси или песчаной асфальтобетонной смеси.

7.5.  На влажное, а тем более на мокрое, основание нельзя наплавлять кровельный материал. Основание должно быть сухим, влажность должна составлять не более 5% по массе.

Подготовка основания

7.6. С поверхности основания удаляется весь мусор и пыль. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых материалов с основанием, основание под кровельный ковер необходимо огрунтовать. Для огрунтовки можно использовать праймер битумный.  Грунтовочный состав наносят валиком или щетками. Праймер наносят равномерно по всей поверхности.

Раскладка нижнего слоя

7.7.  Раскладка рулонов нижнего слоя кровельного ковра должна соответствовать следующим требованиям:

- Торцевые кромки двух соседних рулонов должны быть смещены относительно друг друга на 500мм.

- Боковой нахлест полотнищ должен составлять не менее 80мм.

- Торцевой нахлест полотнищ должен составлять 150мм.

7.8.  Первый рулон должен располагаться таким образом, чтобы его боковая или торцевая кромка, проходила через ось водоприемной воронки.

Раскладка верхнего слоя

7.9. Раскладка рулонов верхнего слоя кровельного ковра должна соответствовать следующим требованиям:

- Торцевые кромки двух соседних рулонов должны быть смещены относительно друг друга на 500мм.

- Боковой нахлест полотнищ должен составлять не менее 100мм.

- Торцевой нахлест полотнищ должен составлять 150мм.

- Боковые швы верхнего слоя должны быть смещены не менее чем на 300мм относительно боковых швов нижнего слоя.

- Торцевые нахлесты полотнищ первого и второго слоя также должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500мм.

Примыкания к вертикальным поверхностям

7.10. Вертикальная поверхность перед наплавлением должна быть оштукатурена раствором марки не ниже М150 на высоту заведения кровельного материала.

7.11. В месте сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей должен быть выполнен переходной бортик, под углом 45° и высотой не менее 100мм.

7.12. Запрещается заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальную одним рулоном, не разрывая слои на переходном буртике.

7.13. До начала устройства кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности на переходной бортик укладывается дополнительный слой из материала без посыпки. В углах выполняется двойное усиление.

7.14. Материал нижнего слоя кровельного ковра укладывается таким образом, чтобы обеспечить заведение материала на горизонтальную поверхность не менее чем на 150мм от края переходного бортика, а боковой нахлест полотнищ составлял 100мм.

Боковой нахлест материала, уложенного на примыкании, должен быть смещен по отношению к боковому нахлесту материала, уложенного на рядовой кровле не менее чем на 200мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                               7.15. Высота парапета составляет 550-700мм, битумно- полимерный материал необходимо завести на парапет, с установкой металлического отлива. При оклейке горизонтальной части парапета сверху на отлив из оцинкованной стали должно заходить не менее двух слоев кровельного материала. При этом на парапете должен быть обеспечен уклон в сторону кровли не менее 5%.

7.16. На вертикальных поверхностях, край кровельного ковра закрепляют специальной алюминиевой краевой рейкой. Рейки устанавливаются по всей длине примыкания к вертикальной поверхности. При механической фиксации первый крепеж устанавливают, отступая не более чем на 50мм от края рейки, второй саморез через 100мм от первого. Последующие саморезы устанавливаются с шагом 200мм. Верхний отгиб краевой рейки необходимо загерметизировать полиуретановым герметиком. Не допускается крепление краевой рейки забивными дюбель- гвоздями, а также забивными дюбель - гвоздями с пластиковой гильзой.

Система обогрева кровли

Установку системы кабельного обогрева можно производить только после полного завершения работ по монтажу водосточной системы (желобов и водосточных труб).

При обогреве водосточной системы кабель укладывается в желобе одной или несколькими параллельными нитями. Он должен быть уложен ровно вдоль краев желоба, прилегать к его поверхности (не провисать в воздухе) и быть закреплен. Способ крепления кабеля не должен приводить к появлению протечек желоба, а также повреждать сам кабель.

Кабель должен быть закреплен, лежать ровно по направлению стока талой воды, прилегать к поверхности кровли (не провисать в воздухе). При использовании резистивного кабеля не допускается соприкосновение или пересечение нитей кабеля. Способ крепления нагревательного кабеля не должен приводить к нарушению герметичности кровли, а также повреждать сам кабель.

Аппаратура защиты обогрева кровли должна обеспечивать:

- отключение системы или отдельной ее части при появлении тока утечки через изоляцию, превышающего 30 mA (используется устройство защитного отключения);

- защиту цепи питания 220В/380В от короткого замыкания в нагревательном кабеле, питающем кабеле или в самой аппаратуре, а также от чрезмерного тока нагрузки (используется автоматический выключатель).

Аппаратура управления должна обеспечивать автоматическое включение нагревательных кабелей в пределах рабочего температурного диапазона наружного воздуха (от +5 до -15 C˚). Термостат, который работает по показаниям датчика температуры, должен обеспечивать автоматическое включение нагревательных кабелей в установленном температурном диапазоне наружного воздуха (от +5 до -15 C˚) и выключать их за пределами этого диапазона. Рабочий температурный диапазон каждой конкретной системы определяется и устанавливается индивидуально, исходя из особенностей конкретного объекта и из соображений эффективности и экономичности работы системы.

8. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполнения работ КС-2, КС-3.

9. Объем и порядок предоставления гарантии качества

В период гарантии подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные в ходе эксплуатации, в течении пяти рабочих дней с момента получения претензий.

10. Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации.

Подрядчик обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора предоставить подписанную с его стороны локальную смету, составленную на основании технического задания (указанного в договоре) в двух экземплярах на бумажном носителе по адресу: РФ, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.53А, корп. 2.

Неисполнение данного пункта договора является неисполнением обязательств по договору.

Подрядчик обязан по каждому виду работ предоставить исполнительную документацию, по завершению работ предоставить Акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, сертификаты на используемые в ходе работ товары и материалы.

11. Работа является целой и неделимой.

Работа должна быть выполнена в один этап продолжительностью не более 30 (тридцать) дней с момента передачи объекта в работу по «акту приема передачи объекта».

12. Прочие условия.

Перед началом работ предоставить для согласования и утверждения заказчиком график производства работ. Вывоз строительного мусора (разобранного кровельного рулонного материала) с объекта Подрядчик выполняет своими силами и за свой счет, сразу, не складируя его.

Проект договора (приводится справочно, для информации, по результатам запроса ценовой информации договор не заключается)

ДОГОВОР № ______

на выполнение работ по ремонту кровли здания

г. Москва                        				                                        «       » _____ 2022 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _____________________________ «________________» (_______________________), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «настоящий Договор» или «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ ремонта кровли (далее - Работы) административного здания ФГУП «Росморпорт» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе д. 53А, корп. 2 (далее – Объект).

Работы выполняются согласно расцененной ведомости объемов работ (Приложение №2 к Договору).

По окончании Работ за фактически выполненные работы Подрядчик предоставляет КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, Приложение № 4 к Договору) (далее – КС-3).

1.2. Работа считается выполненной после подписания уполномоченными представителями Сторон КС-2 и КС-3 по всем Работам, указанным в Расцененной ведомости объема работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Технические, организационные и другие требования к результатам Работ и исполнительной документации изложены в Техническом задании, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору, и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Работы по настоящему Договору должны выполняться в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности), исходными данными, условиями настоящего Договора, в сроки, установленные в п.3.4. настоящего Договора.

1.6. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и антитеррористическими мероприятиями, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

1.7. Подрядчик получил и изучил все материалы договора, включая все приложения к нему, иную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены договора, содержащейся в договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

1.8. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему договору.

- ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора определяется согласно Расцененной ведомости объема работ, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ________________________ (______________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС (если применимо).

2.2. Работы оплачиваются Заказчиком по Расцененной ведомости объема работ, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ в размере, указанном в п. 2.1 настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами КС-2, КС-3 и получения от Подрядчика, счета и счёт-фактуры (при необходимости).

2.4. Оплата Работ производится в форме безналичных расчетов путем перечисления на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. В случае уменьшения объема работ, указанного в Приложении № 2 к настоящему Договору, оплата производиться за фактически выполненные работы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных, а также от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. Работы должны быть начаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3.4. Срок выполнения Работ – 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи объекта в работу по «акту приема передачи объекта».

3.5. Если в любое время фактический ход Работы Подрядчика будет отставать более чем на 10 (десять) календарных дней или станет очевидно, что такое отставание может иметь место, то Подрядчик обязан в кратчайшие сроки поставить в известность об этом Заказчика. Одновременно Подрядчик обязан уведомить Заказчика о мерах, принимаемых им для ускорения темпов Работ, направленных на то, чтобы обеспечить завершение Работ в течение установленного срока завершения Работ, указанного в п. 3.4. настоящего Договора.

3.6. В случае если меры, принимаемые Подрядчиком для ускорения или восстановления темпов Работ, направленные на то, чтобы обеспечить завершение Работ в течение установленного срока (п. 3.4. настоящего Договора), повлекут за собой дополнительные расходы, Подрядчик обязуется оплатить эти расходы за свой счет.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности «Подрядчика»:

4.1.1. Выполнить Работы согласно условиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Расцененной ведомости объема работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) своими силами и средствами в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Относиться бережно к имуществу и оборудованию Заказчика при проведении Работ.

4.1.3. Во время проведения Работ осуществлять необходимые мероприятия, предусмотренные нормативными документами, в том числе:

- противопожарные - СП 112.13330.2011 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 12.1.004-91- «Пожарная безопасность».

- по технике безопасности - согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- по охране окружающей среды - согласно Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- правила противопожарного режима (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

4.1.4. Обеспечить прохождение своими работниками, которые будут привлечены к выполнению Работ, вводного инструктажа по охране труда в установленном Заказчиком порядке.

4.1.5. Отвечать за соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда на Объекте. Назначить лицо, ответственное за проведение Работ и соблюдение вышеуказанных правил. Предоставить Заказчику копию приказа на ответственного представителя Подрядчика до начала выполнения Работ.

4.1.6. Обеспечить допуск своим работникам для производства Работ в здании ФГУП «Росморпорт».

4.1.7. По требованию Заказчика и в согласованные с ним сроки устранить за счет собственных средств допущенные по собственной вине недостатки при выполнении Работ.

4.1.8. Не ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за выполнением Работ, если Работы выполнены ненадлежащим образом.

4.1.9. Вывезти с территории Объекта принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты не позднее 3 (трех) календарных дней после окончания всех видов Работ.

4.1.10. Собирать сразу в мешки строительный мусор, образующийся в ходе выполнения Работ. Вывозить за пределы Объекта и утилизировать немедленно собранный мусор после окончания всех Работ.

4.1.11. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения такого согласия, обязательно предоставлять Заказчику заверенную копию договора с третьим лицом в срок - 5 (пять) рабочих дней.

4.1.12. Предоставить по требованию Заказчика отчет о выполненных работах с описанием и фотографиями.

4.1.13. Произвести замеры в присутствии представителей Заказчика, а также направить в адрес заказчика дефектный акт, не позднее 3 (трех) календарных дней после проведения замеров. Согласовать с Заказчиком участки демонтажа старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами и используемые материалы.

4.1.14. Обеспечить в ходе Работ выполнение санитарно-эпидемиологических требований нормативных актов уполномоченных государственных органов.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Досрочно исполнить обязательства по п. 3.4 настоящего Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременного и надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре.

4.2.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на дальнейшее выполнение Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

4.3. Обязанности «Заказчика»:

4.3.1. Оплатить после приема Работ Подрядчику выполненные Работы, в размерах и в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.

4.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный пропуск на Объект, где проводятся Работы.

4.3.3. Немедленно заявить Подрядчику, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ, об обнаруженных отступлениях от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки.

4.3.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, а также условий Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

4.4. Права «Заказчика»:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком, оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в настоящем Договоре порядком.

4.4.3. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в случае, если:

а) при выполнении Работ не соблюдаются требования обеспечения норм пожарной и электробезопасности, охраны труда и окружающей среды;

б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надёжности результатов Работ из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественного оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по настоящему Договору.

5.ПРИЕМКА РАБОТ

5.1 Подрядчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Работ к приему. При этом акты освидетельствования скрытых работ должны быть подписаны Заказчиком согласно п.5.4 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик в течение 2-х календарных дней после выполнения Работ направляет Заказчику подписанные со своей стороны документы, перечисленные в п. 2.3 настоящего Договора.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов по п.5.2, направляет Подрядчику подписанные со своей стороны КС-2, КС-3 или мотивированный отказ от приема выполненных Работ в случае обнаружения дефектов, ухудшающих результат работы, или иных недостатков при выполнении Работ, или невыполнения условий настоящего Договора, с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

5.4. Порядок приемки скрытых работ:

5.4.1. Приемка-сдача скрытых работ осуществляется по мере их готовности и оформляется Подрядчиком актами освидетельствования скрытых работ согласно перечню, приведенному в п.4.4 Технического задания, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик в письменном виде для проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

5.4.2. Если закрытие Работ выполнено без освидетельствования Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку, а затем восстановить ее за свой счет.

- ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантия на результат Работ составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания КС-2.

6.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику.

6.3. Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были выявлены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.

6.4. В случае, если Подрядчик не согласует с Заказчиком срок устранения недостатков, или в согласованные с Заказчиком сроки не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в Работе своими силами или силами третьих лиц за счет собственных средств, а Подрядчик обязан компенсировать понесенные Заказчиком расходы.

6.5. Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков Работ, за которые отвечает Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты согласно п. 2.3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

7.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Заказчик вправе удержать сумму неустойки, а также пеню, штраф из любого платежа, причитающегося Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии его предварительного уведомления.

7.8. Начисление неустойки производится на основании направления одной из Сторон письменной претензии.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению договорных обязательств.

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения настоящего Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону с указанием сведений о характере обстоятельств и срока, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, также обязана в течение 14 (четырнадцати) календарных дней предоставить официальное подтверждение компетентных органов о возникновении и действии указанных обстоятельств.

8.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая другой Стороне извещения, предусмотренные пунктами 8.2. и 8.3. настоящего Договора, утрачивает право ссылаться на данные обстоятельства, как на обстоятельства непреодолимой силы.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в п. 11.1, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые подписывают уполномоченные представители Сторон.

9.2. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Заказчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора письменное уведомление о расторжении, если:

- Подрядчик не выполнил часть Работ или все Работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или в течение предоставленного ему по согласованию с Заказчиком дополнительного периода;

- Подрядчик проводит Работы с нарушением действующих строительных норм и правил или иных нормативных актов, несмотря на неоднократные (не менее двух раз) письменные предупреждения Заказчика;

- Подрядчик не выполнил распоряжения Заказчика об устранении выявленных в Работе недостатков в согласованный срок (в том числе ненадлежащее выполнение) более двух раз;

- арбитражным судом в отношении Подрядчика введена процедура банкротства либо проведения его реорганизации или ликвидации;

- в случае выхода из состава коллективного участника одной или нескольких организаций, при условии, что оставшиеся члены объединения, не способны самостоятельно выполнить работы по Договору (включается в договор, если он заключается с лидером коллективного участника).

- Заказчиком установлены обстоятельств, свидетельствующие о несоответствии Подрядчика и (или) выполняемых им работ требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) закупочной документации, к участникам закупки и (или) выполняемым работам или в случае, если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемых им работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем (Подрядчиком).

9.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров. Претензия оформляется в письменном виде.

10.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и представить письменный ответ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд. Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон банковских реквизитов, почтового и юридического адресов, контактных телефонов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону с приложением документов, подтверждающих данные изменения. Заключение дополнительного соглашения при этом не требуется.

11.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны обязаны обеспечить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации конфиденциальность и безопасность персональных данных, коммерческой, технической, финансовой и другой информации, полученной друг от друга в период договорных отношений и связанной с исполнением условий настоящего Договора.

11.5. Подрядчик до подписания настоящего Договора ознакомился со всей необходимой документацией для выполнения Работ по настоящему Договору, и не имеет замечаний, влияющих на стоимость и объем выполняемых Работ.

11.6. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

11.7 Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении настоящего Договора и совершении иных юридически значимых действий по настоящему Договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью установленного настоящим Договором лица, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

11.8. В целях исполнения настоящего Договора и совершения иных юридически значимых действий по настоящему Договору Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

11.9. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота, документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

11.10. Настоящий Договор составлен на русском языке на 17 (семнадцати) листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.11. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Расцененная ведомость объема работ;

- Приложение № 3 - Форма Акта о приемке выполненных работ;

- Приложение № 4 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат;

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь расторжение настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 12.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчику вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об отказе от исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

12.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об отказе от исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | ФГУП «Росморпорт» |
|  | Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7 # р/с № 405028107938040000135 # в ПАО Сбербанк, г. Москва # к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225 ИНН 7702352454 КПП 770701001 |
| От Подрядчика: _________________ ________________ М.П. | От Заказчика: _________________ ______________ М.П. |

Приложение № 1 к Договору № ________

от «______ »  _________________ 2022 г.

| Техническое задание на выполнение работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли административного здания ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2. - Общие положения 1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли в административном здании ФГУП «Росморпорт», расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2. Материал кровли: Мягкая (рулонная). 1.2. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2. 1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи объекта в работу по «акту приема передачи объекта». 2. Общие требования к выполнению работ. 2.1. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами. 2.2. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности. 2.3. В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается захоронение и сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов. 2.4. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. 2.5. До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. 2.6. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком. 2.7. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и антитеррористическими мероприятиями, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ. 2.8. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему договору. 2.9. По окончании работ, в течение 1-го дня, произвести уборку места производства работ. 3. Требования к Подрядчику при проведении работ 3.1. Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания осуществляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденные Минтрудом России № 782н от 16 ноября 2020 г., ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил, других нормативных документов, установленных законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями органов государственного надзора. 3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 3.3. Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о закупке в ЕИС и сайте заказчика, опыта выполнения не менее двух и не более пяти одноимённых (аналогичных) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, общей стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной документацией о закупке. Аналогичным работами считаются: работы по ремонту и монтажу мягких наплавляемых кровель. 4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием. 4.1.1. Подрядчик перед выставлением предложения по НМЦ договора на ремонт кровли по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп 2. выезжает на объект для детального определения объема работ по месту. 4.1.2. При подписании Договора Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Локальный сметный расчет, составленный в соответствии с техническим заданием Заказчика и утвержденный Подрядчиком. 4.2.2. Подрядчик перед выходом на объект должен предоставить план-график работ и согласовать его с Заказчиком. 4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия оборудования, используемого Подрядчиком, условиям договора, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. 4.3. Подрядчик перед началом работ должен предоставить список персонала Подрядчика, который будет задействован на объекте Заказчика ФГУП «Росморпорт» для выполнения работ (оказания услуг), с распределением обязанностей, а также номера автомашин, подвозящих оборудование, расходные материалы и др. грузы для оказания услуг (выполнения работ) по Договору; - документы, подтверждающие квалификацию сотрудников Подрядчика (дипломы, удостоверения) выполняющих работы по Договору, действующие удостоверения установленного образца по ПТМ и ОТ. Подрядчик должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по Договору. 4.4. Подрядчик за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств. 4.5. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу, своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического задания, локальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании. СП 17.13330.2017г.- Кровли. СП 71.13330.2017г. Изоляционные и отделочные покрытия. ГОСТ 32805-2014 Материалы рулонные кровельные битумосодержащие. СП 48.13330.2019 «Организация строительства». СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Заказчик принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. 4.6. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Датой начала гарантийного срока, является день подписания Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые) вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков. 5. Требования к безопасности выполнения работ 5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Правила противопожарного режима (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве». СП 112.13330.2011 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ГОСТ 12.1.004-91- «Пожарная безопасность». ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 5.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты. 5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о смене ответственного лица по настоящему договору путем направления письменного уведомления в день, следующий за днем смены ответственного лица. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть постоянно обеспечено огнетушителем. 5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. 5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. 6. Ведомость объемов работы № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. Кровля. Демонтажные работы.. 1; Демонтаж отливов; п.м.; 60,7. 2; Вскрытие кровельного покрытия (размер 0,5м2) (далее – пузырь); мест; 70. 3; Демонтаж водосточных труб; п.м.; 45. 4; Демонтаж водосточных лотков; п.м.; 12. 5; Демонтаж водосточных воронок; шт.; 3. Ремонтные работы.. 1; Проклейка пузырей.; мест; 70. 2; Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя; м²; 351,5. 3; Монтаж примыканий к парапетов высотой до 60 см; п.м.; 97,5. 4; Оштукатуривание парапетов (размер 1 м2); мест; 12. 5; Монтаж отливов; п.м.; 60,7. 6; Монтаж ограждений; п.м.; 12. 7; Монтаж водосточных лотков; п.м.; 12. 8; Монтаж водосточных труб; п.м.; 60. 9; Монтаж водосточных воронок; шт.; 4. 10; Монтаж греющего кабеля (зигзагом, по краю кровли, ширина участка прокладки 70 см.); п.м.; 12. 11; Монтаж греющего кабеля в водосточных воронках; шт; 4. 12; Монтаж греющего кабеля в водосточных трубах; п.м.; 60. 13; Подключение к электросетям контроллера управления (терморегулятора); шт; 1. Прочие. 1; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; м3; 8. 2; Вывоз мусора строительного; м3; 8. 7. Технологические требования 7.1. Перед началом ремонтных работ необходимо провести осмотр кровли. При осмотре определить: - Основные зоны застоя воды. - Зоны вздутия кровельного ковра. - Состояние всех вентиляционных шахт, оголовков, канализационных вытяжек, металлических конструкций. 7.2. При ремонте кровли, демонтаж кровельного ковра необходимо осуществлять захватками. Во избежание возникновения протечек в период ремонтных работ при производстве работ по съему существующего кровельного ковра не допускается оставлять открытые участки основания (без кровельного ковра) если, перерыв в работе длится более двух часов (обеспечить заблаговременную доставку укрывного материала на объект). Ремонт основания 7.3. Мелкие повреждения - дефекты основания размером не более 50мм, глубиной до 10мм. Такие сколы и трещины заливаются горячей битумно-полимерной мастикой или битумом. 7.4. Значительные повреждения - дефекты основания размером более 150мм ремонтируются при помощи цементно- песчаной смеси или песчаной асфальтобетонной смеси. 7.5. На влажное, а тем более на мокрое, основание нельзя наплавлять кровельный материал. Основание должно быть сухим, влажность должна составлять не более 5% по массе. Подготовка основания 7.6. С поверхности основания удаляется весь мусор и пыль. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых материалов с основанием, основание под кровельный ковер необходимо огрунтовать. Для огрунтовки можно использовать праймер битумный. Грунтовочный состав наносят валиком или щетками. Праймер наносят равномерно по всей поверхности. Раскладка нижнего слоя 7.7. Раскладка рулонов нижнего слоя кровельного ковра должна соответствовать следующим требованиям: - Торцевые кромки двух соседних рулонов должны быть смещены относительно друг друга на 500мм. - Боковой нахлест полотнищ должен составлять не менее 80мм. - Торцевой нахлест полотнищ должен составлять 150мм. 7.8. Первый рулон должен располагаться таким образом, чтобы его боковая или торцевая кромка, проходила через ось водоприемной воронки. Раскладка верхнего слоя 7.9. Раскладка рулонов верхнего слоя кровельного ковра должна соответствовать следующим требованиям: - Торцевые кромки двух соседних рулонов должны быть смещены относительно друг друга на 500мм. - Боковой нахлест полотнищ должен составлять не менее 100мм. - Торцевой нахлест полотнищ должен составлять 150мм. - Боковые швы верхнего слоя должны быть смещены не менее чем на 300мм относительно боковых швов нижнего слоя. - Торцевые нахлесты полотнищ первого и второго слоя также должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500мм. Примыкания к вертикальным поверхностям 7.10. Вертикальная поверхность перед наплавлением должна быть оштукатурена раствором марки не ниже М150 на высоту заведения кровельного материала. 7.11. В месте сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей должен быть выполнен переходной бортик, под углом 45° и высотой не менее 100мм. 7.12. Запрещается заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальную одним рулоном, не разрывая слои на переходном буртике. 7.13. До начала устройства кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности на переходной бортик укладывается дополнительный слой из материала без посыпки. В углах выполняется двойное усиление. 7.14. Материал нижнего слоя кровельного ковра укладывается таким образом, чтобы обеспечить заведение материала на горизонтальную поверхность не менее чем на 150мм от края переходного бортика, а боковой нахлест полотнищ составлял 100мм. Боковой нахлест материала, уложенного на примыкании, должен быть смещен по отношению к боковому нахлесту материала, уложенного на рядовой кровле не менее чем на 200мм. 7.15. Высота парапета составляет 550-700мм, битумно- полимерный материал необходимо завести на парапет, с установкой металлического отлива. При оклейке горизонтальной части парапета сверху на отлив из оцинкованной стали должно заходить не менее двух слоев кровельного материала. При этом на парапете должен быть обеспечен уклон в сторону кровли не менее 5%. 7.16. На вертикальных поверхностях, край кровельного ковра закрепляют специальной алюминиевой краевой рейкой. Рейки устанавливаются по всей длине примыкания к вертикальной поверхности. При механической фиксации первый крепеж устанавливают, отступая не более чем на 50мм от края рейки, второй саморез через 100мм от первого. Последующие саморезы устанавливаются с шагом 200мм. Верхний отгиб краевой рейки необходимо загерметизировать полиуретановым герметиком. Не допускается крепление краевой рейки забивными дюбель- гвоздями, а также забивными дюбель - гвоздями с пластиковой гильзой. Система обогрева кровли Установку системы кабельного обогрева можно производить только после полного завершения работ по монтажу водосточной системы (желобов и водосточных труб). При обогреве водосточной системы кабель укладывается в желобе одной или несколькими параллельными нитями. Он должен быть уложен ровно вдоль краев желоба, прилегать к его поверхности (не провисать в воздухе) и быть закреплен. Способ крепления кабеля не должен приводить к появлению протечек желоба, а также повреждать сам кабель. Кабель должен быть закреплен, лежать ровно по направлению стока талой воды, прилегать к поверхности кровли (не провисать в воздухе). При использовании резистивного кабеля не допускается соприкосновение или пересечение нитей кабеля. Способ крепления нагревательного кабеля не должен приводить к нарушению герметичности кровли, а также повреждать сам кабель. Аппаратура защиты обогрева кровли должна обеспечивать: - отключение системы или отдельной ее части при появлении тока утечки через изоляцию, превышающего 30 mA (используется устройство защитного отключения); - защиту цепи питания 220В/380В от короткого замыкания в нагревательном кабеле, питающем кабеле или в самой аппаратуре, а также от чрезмерного тока нагрузки (используется автоматический выключатель). Аппаратура управления должна обеспечивать автоматическое включение нагревательных кабелей в пределах рабочего температурного диапазона наружного воздуха (от +5 до -15 C˚). Термостат, который работает по показаниям датчика температуры, должен обеспечивать автоматическое включение нагревательных кабелей в установленном температурном диапазоне наружного воздуха (от +5 до -15 C˚) и выключать их за пределами этого диапазона. Рабочий температурный диапазон каждой конкретной системы определяется и устанавливается индивидуально, исходя из особенностей конкретного объекта и из соображений эффективности и экономичности работы системы. 8. Требования к гарантийному сроку Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполнения работ КС-2, КС-3. 9. Объем и порядок предоставления гарантии качества В период гарантии подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные в ходе эксплуатации, в течении пяти рабочих дней с момента получения претензий. 10. Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации. Подрядчик обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора предоставить подписанную с его стороны локальную смету, составленную на основании технического задания (указанного в договоре) в двух экземплярах на бумажном носителе по адресу: РФ, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.53А, корп. 2. Неисполнение данного пункта договора является неисполнением обязательств по договору. Подрядчик обязан по каждому виду работ предоставить исполнительную документацию, по завершению работ предоставить Акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, сертификаты на используемые в ходе работ товары и материалы. 11. Работа является целой и неделимой. Работа должна быть выполнена в один этап продолжительностью не более 30 (тридцать) дней с момента передачи объекта в работу по «акту приема передачи объекта». 12. Прочие условия. Перед началом работ предоставить для согласования и утверждения заказчиком график производства работ. Вывоз строительного мусора (разобранного кровельного рулонного материала) с объекта Подрядчик выполняет своими силами и за свой счет, сразу, не складируя его. От Подрядчика: _________________ ______________ М.П.; От Заказчика: _________________ _________________ М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору № ________

от «______» _________________ 2022 г.

Расцененная ведомость объема работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в т.ч. НДС (если применимо) | Итого с НДС (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж отливов | п.м. | 60,7 |  |  |
| 2 | Вскрытие кровельного покрытия (размер 0,5м2) (далее – пузырь) | мест | 70 |  |  |
| 3 | Демонтаж водосточных труб | п.м. | 45 |  |  |
| 4 | Демонтаж водосточных лотков | п.м. | 12 |  |  |
| 5 | Демонтаж водосточных воронок | шт. | 3 |  |  |
| Ремонтные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Проклейка пузырей. | мест | 70 |  |  |
| 2 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | 351.5 |  |  |
| 3 | Монтаж примыканий к парапетов высотой до 60 см | п.м. | 97.5 |  |  |
| 4 | Оштукатуривание парапетов (размер 1 м2) | мест | 12 |  |  |
| 5 | Монтаж отливов | п.м. | 60.7 |  |  |
| 6 | Монтаж ограждений | п.м. | 12 |  |  |
| 7 | Монтаж водосточных лотков | п.м. | 12 |  |  |
| 8 | Монтаж водосточных труб | п.м. | 60 |  |  |
| 9 | Монтаж водосточных воронок | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Монтаж греющего кабеля (зигзагом, по краю кровли, ширина участка прокладки 70 см.) | п.м. | 12 |  |  |
| 11 | Монтаж греющего кабеля в водосточных воронках | шт | 4 |  |  |
| 12 | Монтаж греющего кабеля в водосточных трубах | п.м. | 60 |  |  |
| 13 | Подключение к электросетям контроллера управления (терморегулятора) | шт | 1 |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | м3 | 8 |  |  |
| 2 | Вывоз мусора строительного | м3 | 8 |  |  |
|  | ИТОГО: В том числе НДС 20%: (если применимо) |  |  |  |  |

| От Подрядчика: _________________ ______________ М.П. | От Заказчика: _________________ _________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №________________

от «_______» __________ 2022г.

ФОРМА

|  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005 |
| Инвестор |  | по ОКПО |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) | ФГУП «Росморпорт» г. Москва, Сущёвская ул., д. 19, стр. 7 |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |
| Стройка | Ремонт кровли, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А. |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |
| Объект | Ремонт кровли |  |  |  |
|  | наименование |  |  |  |
|  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |
|  | Договор подряда |  | номер |  |
|  |  |  | дата |  |
|  | Вид операции |  |  |  |

|  |  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | по |  |  |
| АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  | руб. |  |

| Номер |  |  |  |  | Наименование работ |  |  | Номер единичной расценки |  |  | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность |  |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |

М. П.

| Принял |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| От Подрядчика: __________________ М.П. | От Заказчика: ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №____________

от «______» _______ 2022 г.

ФОРМА

|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ФГУП «Росморпорт» г. Москва, Сущевская ул., д. 19, стр. 7 |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Стройка | Ремонт кровли, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Х |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| От Подрядчика: __________________ М.П. | От Заказчика: _________________ М.П. |
| --- | --- |

### Раздел 4. Образцы форм и документов

Образцы форм и документов,

представляемых для участия в запросе ценовой информации в электронной форме

ФОРМА 4.1 Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ № ЗЦИ ЦА 37-22

_______________________________________________________________________направляет

(наименование организации)

следующее предложение на выполнение работ по ремонту мягкой (рулонной) кровли административного здания ФГУП «Росморпорт», расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 53А, корп. 2

цена договора – ______________________________рублей, с учетом НДС (если применимо);

Срок выполнения работ – ________________дней с момента передачи объекта в работу по «акту приема передачи объекта»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., в т.ч. НДС (если применимо) | Итого с НДС (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж отливов | п.м. | 60,7 |  |  |
| 2 | Вскрытие кровельного покрытия (размер 0,5м2) (далее – пузырь) | мест | 70 |  |  |
| 3 | Демонтаж водосточных труб | п.м. | 45 |  |  |
| 4 | Демонтаж водосточных лотков | п.м. | 12 |  |  |
| 5 | Демонтаж водосточных воронок | шт. | 3 |  |  |
| Ремонтные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Проклейка пузырей. | мест | 70 |  |  |
| 2 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | 351.5 |  |  |
| 3 | Монтаж примыканий к парапетов высотой до 60 см | п.м. | 97.5 |  |  |
| 4 | Оштукатуривание парапетов (размер 1 м2) | мест | 12 |  |  |
| 5 | Монтаж отливов | п.м. | 60.7 |  |  |
| 6 | Монтаж ограждений | п.м. | 12 |  |  |
| 7 | Монтаж водосточных лотков | п.м. | 12 |  |  |
| 8 | Монтаж водосточных труб | п.м. | 60 |  |  |
| 9 | Монтаж водосточных воронок | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Монтаж греющего кабеля (зигзагом, по краю кровли, ширина участка прокладки 70 см.) | п.м. | 12 |  |  |
| 11 | Монтаж греющего кабеля в водосточных воронках | шт | 4 |  |  |
| 12 | Монтаж греющего кабеля в водосточных трубах | п.м. | 60 |  |  |
| 13 | Подключение к электросетям контроллера управления (терморегулятора) | шт | 1 |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | м3 | 8 |  |  |
| 2 | Вывоз мусора строительного | м3 | 8 |  |  |
|  | ИТОГО: В том числе НДС 20%: (если применимо) |  |  |  |  |

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)

ФОРМА 4.2

  - Форма анкеты

Анкета участника запроса ценовой информации

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (Устав,положение,учредительныйдоговор),Свидетельстваогосударственнойрегистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридическихлиц |  |
| 2. Юридический адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес Участника | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | Адрес электронной почты |
|  | Адрес сайта в сети Интернет |
| 4. ИНН |  |
| 5. КПП |  |
| 6. ОГРН |  |
| 7. Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства | Микропредприятие/ Малое предприятие/ Среднее предприятие / не относится к СМСП (Оставить необходимое) |

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)

ФОРМА 4.3

  - Справка о квалификации участника запроса

Участник в свободной форме предоставляет сведения о своем соответствии требованиям. установленным в п. 13 раздела 2 «Информационная карта Запроса» с указанием перечня и основных параметров ранее выполненных аналогичных работ. Предоставление копий подтверждающих не требуется (данное требование будет установлено при проведении конкурентной закупки)

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)